## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
1. | Pločnik Pohorska cesta | 0
2. | Cesta A | 0
3. | Rekonstrukcija Maistrova ulica | 0
4. | Odvodnjavanje | 0
5. | Razvoj in zaščita TK omrežja | 0
6. | Javna/ cestna razsvetljava (gradbeni del) | 0
7. | Ureditev 20-1 kV kablovodov | 0
8. | Javna/ cestna razsvetljava (elektro del) | 0
| SKUPAJ | 0
9. | Nepredvidena - 10% skupne vrednosti del | 0
10. | Projekt izvedenih del PID
11. | Izdelava BCP (banka cestnih podatkov) za vpis v evidenco
12. | Pridobitev elaborata ureditve zapore z dovoljenjem za cestno zaporo, z ureditvijo prometnega režima v času gradnje z obvestili ter postavitev prometne signalizacije.
13. | Izvajanje nadzora geologa nad izgradnjo v času gradnje
| SKUPAJ brez DDV | 0
| DDV 22% | 0
| SKUPAJ z DDV | 0

## Plocnik Pohorska cesta
Št. | Opis dela | Enota | Količina | Cena na enoto (EUR) | Vrednost brez DDV
1 | Pločnik Pohorska cesta
1.1 | Preddela
1.1.1 | Zakoličba trase projektiranega hodnika za pešce z navezavo na obstoječe vozišče, s postavitvijo prečnih profilov in zavarovanjem zakoličbe. | m | 100 |  | 0
1.1.2 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov. | kom | 8 |  | 0
1.1.3 | Izvedba križanj z vsemi neevidentiranimi vodi in zaščito istih vodov skladno s soglasji ter pod nadzorom upravljavca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca. Obvezno priložiti fotografije vodov! | kom | 4 |  | 0
1.1.4 | Priprava celotnega gradbišča (za vsa dela): odstranitev eventualnih ovir (prometnih znakov, betonskih korit, betonskih bunk, klopi, reklamnih tabel in panojev, žive meje, smetnjakov, fontane, hidrantov ...) postavitev gradbiščne table, zščitne ograje, kontejnerjev, WC-jev, elektrike....ter ureditev delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje. Velikost gradbišča cca 300 m2. | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
1.2 | Rušitvena dela
1.2.1 | Rušenje obstoječih cestnih robnikov različnih dimenzij v betonskem temelju z nakladanjem na kamion, odvoz na stalno deponijo gradbenih odpadkov, vključno s plačilom takse in dokazilom z evidenčnimi listi. | m | 100 |  | 0
1.2.2 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamanto žago debeline do 15 cm. | m | 150 |  | 0
1.2.3 | Rezkanje asfalta v debelini 3 cm z odvozom na deponijo gradbišča. (navezava na obstoječi asfalt) | m3 | 3 |  | 0
OPOMBA: odstranjeni asfalt se zmeje in vgradi v tamponsko plast.
1.2.3 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti ne glede na sestavo debeline do 15 cm, z nakladanjemna kamion in odvozom na deponijo gradbišča, kjer se asfalt zmleje ter ponoven dovoz in vgradnja le tega kot nevezana nosilna plast - tampon | m3 | 23 |  | 0
1.2.5 | Odstranitev obstoječih pokrovov in rešetk na obstoječih jaških in peskolovih ter priprava na novo koto predvidenega pločnika. | kom | 4 |  | 0
Opomba: v primeru,da so obstoječi pokrovi preveč dotrajani ali se med gradnjo poškodujejo je potrebno upoštevati njihovo nakladanje na kamion in odvoz na stalno deponijo gradbenih odpadkov, vključno s plačilom takse in dokazilom z evidenčnimi listi.
1.2.6 | Kompletna odstranitev in deponiranje obstoječih tlakovcev (Avto Koletnik) zaradi izvedbe novega pločnika. (Tlakovci se deponirajo in se stari položijo po končani izvedbi pločnika. V kolikor se tlakovci poškudujejo je potrebno vgraditi nove.) | m2 | 75 |  | 0
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
1.3 | Zemeljska dela in temeljenje
OPOMBA: Vsi izkopi in transporti izkopanih materialov so izračunani po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsi zasipi materialov so izračunani po prostornini zemljine v vgrajenem in utrjenem stanju.
1.3.1 | Odriv humusa in zgornje plasti - zemljina I/II. Kategorije v debelini 20 cm. Vključno z odvozom humusa na začasno deponijo. | m3 | 30 |  | 0
1.3.2 | Strojni - ročni široki izkop zrnate kamnine - III. In IV. Kategorije. | m3 | 120 |  | 0
Opomba: upoštevan izkop v območju predvidenega pločnika do globine 0,60 m.
1.3.3 | Strojni - ročni široki izkop nenosilne plasti (stari tampon), globine 0,30 m. | m3 | 65 |  | 0
Opomba: upoštevan izkop v območju obstoječih asfaltiranih površin.
1.3.4 | Strojno nakladanje in odvoz izkopanega materiala na začasno gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo. | m3 | 18 |  | 0
1.3.5 | Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov vključno s plačilom vseh potrebnih dajatev. | m3 | 197 |  | 0
1.3.6 | Kompletna ureditev berme in brežine pločnika z nasutjem iz izkopanega materiala in izravnavo. | m3 | 10 |  | 0
1.3.7 | Humusiranje v debelini 20 cm in zatravitev s semenom travnatih površin ter posutjem z umetnim gnojilom. | m2 | 8 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  |  |  | 0
1.4 | Voziščna konstrukcija
1.4.1 | Dobava, dovoz in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala D125 (posteljica) v območju pešpoti, v debelini 30 cm, komprimiranje do zbitosti 80 Mpa. Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% finih delcev (velikost zrnc pod 0,063) po vgradnji pa več kot 8%. | m3 | 55 |  | 0
Opomba: material se vgradi v območju dela pločnika, kjer je bila zemljina.
1.4.2 | Dobava, dovoz in vgrajevanje nevezane nosilne plasti kamnitega drobljenca D32. V voziščno konstrukcijo ter parkirišča se vgradi kamniti drobljenec v debelini 30 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa. | m3 | 75 |  | 0
1.4.3 | Izravnava planuma vozišča pod tamponskim slojem po projektirani niveleti pod naklonom 4 % | m2 | 150 |  | 0
1.4.4 | Planiranje in utrjevanje zaključne plasti tamponskega sloja. Planiranje s točnostjo ± 1 cm in vgrajevanje peska 0 - 32 mm v debelini 2 cm. | m2 | 150 |  | 0
1.4.5 | Izvedba meritev nosilnosti in gostote na planumu utrjene plasti na celotni trasi hodnika za pešce. | kpl | 1 |  | 0
1.4.6 | Dobava in vgrajevanje zaključnega sloja v cestišču, zaključni sloj AC 8 surf B70/100, A4 4 cm z valjanjem. | m2 | 75 |  | 0
Opomba: asfalt se vrgadi v del cestišča, kjer se je izvedlo rezkanje obstoječega zaradi navezave pločnika širine do 0,50 m.
1.4.7 | Dobava in vgrajevanje zaključnega sloja enoslojnega asfalta v hodnikih za pešce, zaključni sloj AC 8 surf B70/100 A4 4 cm. | m2 | 150 |  | 0
1.4.8 | Dobava in polaganje betonskih robnikov 15/25 cm, na betonsko podlago C25/30 skladno z detajlem. | m | 100 |  | 0
1.4.9 | Dobava in polaganje betonskih robnikov 8/20 cm, na betonsko podlago C25/30 skladno z detajlem. | m | 100 |  | 0
1.4.10 | Čiščenje in obrizg obstoječega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 pred asfaltiranjem. | m2 | 75 |  | 0
1.4.11 | Premaz stikov z dilaplastom. | m | 150 |  | 0
1.4.12 | Niveliranje pokrovov obstoječih jaškov in rešetk na novo koto predvidenega pločnika. | kom | 4 |  | 0
1.4.13 | Dobava in vgradnja povoznega LTŽ pokrova, vključno s pripravo ter vsem potrebnim materialom za ponovno montažo na obstoječi jašek- LTŽ pokrov DN 600 mm, 400 kN. | kom | 4 |  | 0
Opomba: v tej postavki so zajeti obstoječi pokrovi, ki se nahajajo v območju predvidenih gradbenih del. V kolikor se kakšen pokrov med gradnjo poškoduje ali se ugotovi, da je obstoječ preveč dotrajan ga je potrebno zamenjati z novim.
1.4.14 | Kompletna dobava in vgradnja tlakovcev Forma ali enakovredno. Barva tlakovcev sivo-črna treh različnih dimenzij (80x160, 160x160 in 240x160) debeline 60 mm. Vključena priprava podlage in fugirane s peskom | m2 | 40 |  | 0
Opomba: predvidena polovica tlakovcev od predvidenih, ki se odstranijo zaradi možnosti poškodb.
| SKUPAJ VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
1.5 | Prometna oprema
1.5.1 | Kompletna dobava, montaža in postavitev novega prometnega znaka (znak in drog). Stebriček se vbetonira v betonsko cev DN 300 mm,, ki se polno zalije z betonom C12/15.
| - 2311 steza za pešce, | kom | 1 |  | 0
| - 2312 konec steze za pešce, | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ PROMETNA OPREMA |  |  |  | 0
1.6 | Zaključna in ostala dela
1.6.1 | Kompletno čiščenje obstoječih in novih cestnih površin v času gradnje ter po končanju gradnje cest. | kpl | 1 |  | 0
1.6.2 | Geodetski posnetek izvedenega pločnika in križanj ter vnos v kataster skladno z navodili upravljavca cest. | m | 100 |  | 0
1.6.3 | Izvajanje projektantski nadzor med gradnjo. | ur | 20 |  | 0
| SKUPAJ OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ PLOČNIK POHORSKA CESTA |  |  |  | 0

## Cesta A
Št. | Opis dela | Enota | Količina | Cena na enoto (EUR) | Vrednost brez DDV
2 | Cesta A
2.1 | Preddela
2.1.1 | Zakoličba trase projektirane nove povezovalne ceste, s postavitvijo prečnih profilov in zavarovanjem zakoličbe. | m | 180 |  | 0
2.1.2 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov. | kom | 18 |  | 0
2.1.3 | Priprava celotnega gradbišča (za vsa dela): odstranitev eventualnih ovir (prometnih znakov, betonskih korit, betonskih bunk, klopi, reklamnih tabel in panojev, žive meje, smetnjakov, fontane, hidrantov ...) postavitev gradbiščne table, zščitne ograje, kontejnerjev, WC-jev, elektrike....ter ureditev delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje. Velikost gradbišča cca 2880 m2. | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
2.2 | Rušitvena dela
2.2.1 | Rušenje obstoječih cestnih robnikov različnih dimenzij v betonskem temelju z nakladanjem na kamion, odvoz na stalno deponijo gradbenih odpadkov, vključno s plačilom takse in dokazilom z evidenčnimi listi. | m | 100 |  | 0
2.2.2 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamanto žago debeline do 15 cm. | m | 70 |  | 0
2.2.3 | Rezkanje asfalta v debelini 3 cm z odvozom na deponijo gradbišča. (navezava na obstoječi asfalt) | m3 | 2 |  | 0
OPOMBA: odstranjeni asfalt se zmeje in vgradi v tamponsko plast.
2.2.4 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti ne glede na sestavo debeline do 15 cm, z nakladanjemna kamion in odvozom na deponijo gradbišča, kjer se asfalt zmleje ter ponoven dovoz in vgradnja le tega kot nevezana nosilna plast - tampon | m3 | 79 |  | 0
Opomba: upoštevana porušitev asfalta na obstoječem cestnem priključku pri Avto Koletniku in od meje obdelave ter do profila P24 na Maistrovi ulici.
2.2.5 | Odstranitev obstoječih pokrovov in rešetk na obstoječih jaških in peskolovih ter priprava na novo koto predvidenega pločnika. | kom | 7 |  | 0
Opomba: v primeru,da so obstoječi pokrovi preveč dotrajani ali se med gradnjo poškodujejo je potrebno upoštevati njihovo nakladanje na kamion in odvoz na stalno deponijo gradbenih odpadkov, vključno s plačilom takse in dokazilom z evidenčnimi listi.
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
2.3 | Zemeljska dela in temeljenje
OPOMBA: Vsi izkopi in transporti izkopanih materialov so izračunani po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsi zasipi materialov so izračunani po prostornini zemljine v vgrajenem in utrjenem stanju.
2.3.1 | Odriv humusa in zgornje plasti - zemljina I/II. Kategorije v debelini 20 cm. Vključno z odvozom humusa na začasno deponijo. | m3 | 480 |  | 0
2.3.2 | Strojni - ročni široki izkop zrnate kamnine - III. In IV. Kategorije. | m3 | 1730 |  | 0
2.3.3 | Strojni - ročni široki izkop nenosilne plasti (stari tampon), globine 0,30 m (obstoječi tampon pri avto Koletniku) in 0,60 m (Maistrova ulica). | m3 | 340 |  | 0
Opomba: upoštevan izkop v območju obstoječih asfaltiranih površin.
2.3.4 | Strojno nakladanje in odvoz izkopanega materiala na začasno gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo. | m3 | 766 |  | 0
2.3.5 | Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov vključno s plačilom vseh potrebnih dajatev. | m3 | 1784 |  | 0
2.3.6 | Kompletna ureditev bankine/berme in brežine z nasutjem iz izkopanega materiala in izravnavo. | m3 | 590 |  | 0
2.3.7 | Humusiranje v debelini 20 cm in zatravitev s semenom travnatih površin ter posutjem z umetnim gnojilom. | m2 | 880 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  |  |  | 0
2.4 | Voziščna konstrukcija
2.4.1 | Dobava, dovoz in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala D125 (posteljica), v debelini 30 cm, komprimiranje do zbitosti 80 Mpa. Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% finih delcev (velikost zrnc pod 0,063) po vgradnji pa več kot 8%. | m3 | 3220 |  | 0
2.4.2 | Dobava, dovoz in vgrajevanje nevezane nosilne plasti kamnitega drobljenca D32. V voziščno konstrukcijo se vgradi kamniti drobljenec v debelini 30 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa. | m3 | 1400 |  | 0
2.4.3 | Izravnava planuma vozišča pod tamponskim slojem po projektirani niveleti pod naklonom 4 % | m2 | 2400 |  | 0
2.4.4 | Planiranje in utrjevanje zaključne plasti tamponskega sloja. Planiranje s točnostjo ± 1 cm in vgrajevanje peska 0 - 32 mm v debelini 2 cm. | m2 | 2400 |  | 0
2.4.5 | Izvedba meritev nosilnosti in gostote na planumu utrjene plasti na celotni trasi projektirane ceste. | kpl | 1 |  | 0
2.4.6 | Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta v cestišču, nosilni sloj AC 22 base B50/70, A4 8 cm in zaključni sloj AC 11 surf B70/100, A4 6 cm z valjanjem. | m2 | 2000 |  | 0
2.4.7 | Dobava in vgrajevanje zaključnega sloja enoslojnega asfalta v pločnikih, zaključni sloj AC 8 surf B70/100 A4 4 cm. | m2 | 75 |  | 0
2.4.8 | Čiščenje in obrizg obstoječega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 pred asfaltiranjem. | m2 | 55 |  | 0
2.4.9 | Premaz stikov z dilaplastom. | m | 35 |  | 0
2.4.10 | Niveliranje pokrovov obstoječih jaškov in rešetk na novo koto predvidenega pločnika. | kom | 7 |  | 0
2.4.11 | Dobava in vgradnja povoznega LTŽ pokrova, vključno s pripravo ter vsem potrebnim materialom za ponovno montažo na obstoječi jašek- LTŽ pokrov DN 600 mm, 400 kN. | kom | 7 |  | 0
Opomba: v tej postavki so zajeti obstoječi pokrovi, ki se nahajajo v območju predvidenih gradbenih del. V kolikor se kakšen pokrov med gradnjo poškoduje ali se ugotovi, da je obstoječ preveč dotrajan ga je potrebno zamenjati z novim.
2.4.12 | Oblikovanje mulde širine 40 cm, globine 3 cm. | m | 60 |  | 0
| SKUPAJ VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
2.5 | Prometna oprema
2.5.1 | Kompletna dobava, montaža in postavitev novega prometnega znaka (znak in drog). Stebriček se vbetonira v betonsko cev DN 300 mm,, ki se polno zalije z betonom C12/15.
| - 2101 križišče/ cestni priključek s prednostno cesto, | kom | 1 |  | 0
| - 4221-9 dopolnilna tabla poteka prednostne ceste, | kom | 1 |  | 0
| - 4221-5 dopolnilna tabla poteka prednostne ceste, | kom | 1 |  | 0
| - 4221-8 dopolnilna tabla poteka prednostne ceste | kom | 1 |  | 0
| - 2103 prednostna cesta | kom | 2 |  | 0
| - 1109 zoženje vozišča | kom | 1 |  | 0
2.5.2 | Kompetna izdelava talnih označb z enokomponentno belo barvo. (Izvedba prvič takoj po polaganju obrabne asfaltne plasti in drugič tri mesece za tem).
| - 5211 neprekinjena široka prečna črta | m | 6 |  | 0
| - 5111 ločilna neprekinjena črta | m | 5 |  | 0
| - 5121 ločilna prekinjena črta | m | 240 |  | 0
| - 5124-2 kratka široka prekinjena črta | m | 40 |  | 0
| - 5212 prekinjena široka prečna črta | m | 6 |  | 0
| SKUPAJ PROMETNA OPREMA |  |  |  | 0
2.6 | Zaključna in ostala dela
2.6.1 | Kompletno čiščenje obstoječih in novih cestnih površin v času gradnje ter po končanju gradnje cest. | kpl | 1 |  | 0
2.6.2 | Geodetski posnetek izvedene ceste in križanj ter vnos v kataster skladno z navodili upravljavca cest. | m | 240 |  | 0
2.6.3 | Izvajanje projektantski nadzor med gradnjo. | ur | 60 |  | 0
| SKUPAJ OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ CESTA A |  |  |  | 0

## Maistrova ulica
Št. | Opis dela | Enota | Količina | Cena na enoto (EUR) | Vrednost brez DDV
3 | Rekonstrukcija Maistrova ulica
3.1 | Preddela
3.1.1 | Zakoličba trase projektirane nove povezovalne ceste, s postavitvijo prečnih profilov in zavarovanjem zakoličbe. | m | 180 |  | 0
3.1.2 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov. | kom | 18 |  | 0
,
3.1.3 | Priprava celotnega gradbišča (za vsa dela): odstranitev eventualnih ovir (prometnih znakov, betonskih korit, betonskih bunk, klopi, reklamnih tabel in panojev, žive meje, smetnjakov, fontane, hidrantov ...) postavitev gradbiščne table, zščitne ograje, kontejnerjev, WC-jev, elektrike....ter ureditev delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje. Velikost gradbišča cca 2880 m2. | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
3.2 | Rušitvena dela
3.2.1 | Rušenje obstoječih cestnih robnikov različnih dimenzij v betonskem temelju z nakladanjem na kamion, odvoz na stalno deponijo gradbenih odpadkov, vključno s plačilom takse in dokazilom z evidenčnimi listi. | m | 470 |  | 0
3.2.2 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamanto žago debeline do 15 cm. | m | 280 |  | 0
3.2.3 | Rezkanje asfalta v debelini 3 cm z odvozom na deponijo gradbišča. (navezava na obstoječi asfalt) | m3 | 5 |  | 0
OPOMBA: odstranjeni asfalt se zmeje in vgradi v tamponsko plast.
3.2.4 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti ne glede na sestavo debeline do 15 cm, z nakladanjemna kamion in odvozom na deponijo gradbišča, kjer se asfalt zmleje ter ponoven dovoz in vgradnja le tega kot nevezana nosilna plast - tampon | m3 | 230 |  | 0
3.2.5 | Odstranitev obstoječih pokrovov in rešetk na obstoječih jaških in peskolovih ter priprava na novo koto predvidenega pločnika. | kom | 10 |  | 0
Opomba: v primeru,da so obstoječi pokrovi preveč dotrajani ali se med gradnjo poškodujejo je potrebno upoštevati njihovo nakladanje na kamion in odvoz na stalno deponijo gradbenih odpadkov, vključno s plačilom takse in dokazilom z evidenčnimi listi.
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
3.3 | Zemeljska dela in temeljenje
OPOMBA: Vsi izkopi in transporti izkopanih materialov so izračunani po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsi zasipi materialov so izračunani po prostornini zemljine v vgrajenem in utrjenem stanju.
3.3.1 | Odriv humusa in zgornje plasti - zemljina I/II. Kategorije v debelini 20 cm. Vključno z odvozom humusa na začasno deponijo. | m3 | 280 |  | 0
3.3.2 | Strojni - ročni široki izkop zrnate kamnine - III. In IV. Kategorije. | m3 | 720 |  | 0
3.3.3 | Strojni - ročni široki izkop nenosilne plasti (stari tampon), globine 0,60 m. | m3 | 1060 |  | 0
Opomba: upoštevan izkop v območju obstoječih asfaltiranih površin.
3.3.4 | Strojno nakladanje in odvoz izkopanega materiala na začasno gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo. | m3 | 1198 |  | 0
3.3.5 | Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov vključno s plačilom vseh potrebnih dajatev. | m3 | 862 |  | 0
3.3.6 | Kompletna ureditev bankine/berme in brežine z nasutjem iz izkopanega materiala in izravnavo. | m3 | 1090 |  | 0
3.3.7 | Humusiranje v debelini 20 cm in zatravitev s semenom travnatih površin ter posutjem z umetnim gnojilom. | m2 | 540 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  |  |  | 0
3.4 | Voziščna konstrukcija
3.4.1 | Dobava, dovoz in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala D125 (posteljica), v debelini 30 cm, komprimiranje do zbitosti 80 Mpa. Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% finih delcev (velikost zrnc pod 0,063) po vgradnji pa več kot 8%. | m3 | 960 |  | 0
3.4.2 | Dobava, dovoz in vgrajevanje nevezane nosilne plasti kamnitega drobljenca D32. V voziščno konstrukcijo ter ppločnik se vgradi kamniti drobljenec v debelini 30 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa. | m3 | 1200 |  | 0
3.4.3 | Izravnava planuma vozišča pod tamponskim slojem po projektirani niveleti pod naklonom 4 % | m2 | 2472 |  | 0
3.4.4 | Planiranje in utrjevanje zaključne plasti tamponskega sloja. Planiranje s točnostjo ± 1 cm in vgrajevanje peska 0 - 32 mm v debelini 2 cm. | m2 | 2472 |  | 0
3.4.5 | Izvedba meritev nosilnosti in gostote na planumu utrjene plasti na celotni trasi rekonstrukcije ceste in pločnika. | kpl | 1 |  | 0
3.4.6 | Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta v cestišču, nosilni sloj AC 22 base B50/70, A4 8 cm in zaključni sloj AC 11 surf B70/100, A4 6 cm z valjanjem. | m2 | 2016 |  | 0
3.4.7 | Dobava in vgrajevanje zaključnega sloja enoslojnega asfalta v pločnikih, zaključni sloj AC 8 surf B70/100 A4 4 cm. | m2 | 430 |  | 0
3.4.8 | Čiščenje in obrizg obstoječega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 pred asfaltiranjem. | m2 | 160 |  | 0
3.4.9 | Premaz stikov z dilaplastom. | m | 280 |  | 0
3.4.10 | Niveliranje pokrovov obstoječih jaškov in rešetk na novo koto predvidenega terena. | kom | 10 |  | 0
3.4.11 | Dobava in vgradnja povoznega LTŽ pokrova, vključno s pripravo ter vsem potrebnim materialom za ponovno montažo na obstoječi jašek- LTŽ pokrov DN 600 mm, 400 kN. | kom | 10 |  | 0
Opomba: v tej postavki so zajeti obstoječi pokrovi, ki se nahajajo v območju predvidenih gradbenih del. V kolikor se kakšen pokrov med gradnjo poškoduje ali se ugotovi, da je obstoječ preveč dotrajan ga je potrebno zamenjati z novim.
3.4.12 | Dobava in polaganje betonskih robnikov 15/25 cm, na betonsko podlago C25/30 skladno z detajlem. | m | 260 |  | 0
3.4.13 | Dobava in polaganje betonskih robnikov 8/20 cm, na betonsko podlago C25/30 skladno z detajlem. | m | 230 |  | 0
| SKUPAJ VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
3.5 | Prometna oprema
3.5.1 | Kompletna dobava, montaža in postavitev novega prometnega znaka (znak in drog). Stebriček se vbetonira v betonsko cev DN 300 mm,, ki se polno zalije z betonom C12/15.
| - 2101 križišče/ cestni priključek s prednostno cesto, | kom | 4 |  | 0
| - 1109 zoženje vozišča | kom | 1 |  | 0
3.5.2 | Kompetna izdelava talnih označb z enokomponentno belo barvo. (Izvedba prvič takoj po polaganju obrabne asfaltne plasti in drugič tri mesece za tem).
| - 2431 prehod za pešce. | kom | 3 |  | 0
| - 5121 ločilna prekinjena črta | m | 240 |  | 0
| SKUPAJ PROMETNA OPREMA |  |  |  | 0
3.6 | Zaključna in ostala dela
3.6.1 | Kompletno čiščenje obstoječih in novih cestnih površin v času gradnje ter po končanju gradnje cest. | kpl | 1 |  | 0
3.6.2 | Geodetski posnetek izvedene ceste in križanj ter vnos v kataster skladno z navodili upravljavca cest. | m | 240 |  | 0
3.6.3 | Izvajanje projektantski nadzor med gradnjo. | ur | 60 |  | 0
| SKUPAJ OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ REKONSTRUKCIJA MAISTROVA ULICA |  |  |  | 0

## Odvodnjavanje
Št. | Opis dela | Enota | Količina | Cena na enoto (EUR) | Vrednost brez DDV
4 | Odvodnjavanje
4.1 | Preddela
4.1.1 | Zakoličba trase projektirane kanalizacije odpadnih padavinskih vod z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe. | m | 360 |  | 0
4.1.2 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov. | kom | 36 |  | 0
4.1.3 | Izvedba križanj z vsemi evidentiranimi vodi in zaščito istih vodov skladno s soglasji ter pod nadzorom upravljavca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca. Obvezno priložiti fotografije vodov! | kom | 3 |  | 0
4.1.4 | Izvedba križanj z vsemi neevidentiranimi vodi in zaščito istih vodov skladno s soglasji ter pod nadzorom upravljavca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca. Obvezno priložiti fotografije vodov! | kom | 3 |  | 0
4.1.5 | Ureditev provizorijev za prehod preko jarka v času gradnje v skladu s predpisi iz varstva pri delu z možnostjo prenosa in večkratno uporabo. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
4.2 | Zemeljska dela
OPOMBA: Vsi izkopi in transporti izkopanih materialov so izračunani po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsi zasipi materialov so izračunani po prostornini zemljine v vgrajenem in utrjenem stanju.
4.2.1 | Strojni - ročni izkop zrnate kamnine - III. In IV. Kategorije, vključno s potrebnim črpanjem vode iz gradbene jame ter odvozom izkopanega materiala na deponijo k registriranem zbiralcu tovrstnih odpadkov vključno s plačilom vseh potrebnih dajatev. | m3 | 1300 |  | 0
4.2.2 | Strojni - ročni izkop zrnate kamnine - V. Kategorije, vključno s potrebnim črpanjem vode iz gradbene jame ter odvozom izkopanega materiala na deponijo k registriranem zbiralcu tovrstnih odpadkov vključno s plačilom vseh potrebnih dajatev. | m3 | 130 |  | 0
4.2.3 | Ročno planiranje dna gradbenega jarka. | m2 | 420 |  | 0
4.2.4 | Izdelava peščene posteljice za kanal v projektiranem padcu s strojnim nabijanjem in izravnava do točnosti ± 0,5 cm in debeline 10 cm vključno z dobavo materiala granulacije 4 - 16 mm. | m3 | 42 |  | 0
4.2.5 | Dobava in vgrajevanje peska granulacije 4 - 16 mm za zasip ob cevi do temena in 20 cm nad temenom ter obsip jaška po celotni višini v širini 50 cm. | m3 | 320 |  | 0
4.2.6 | Strojno ročni zasip gradbene jame vplivnega območja ponikovalnika z drenažnim nasutjem. | m3 | 350 |  | 0
4.2.7 | Zasip gradbenega jarka z izkopanim (hranjenim) materialom D125 v cestišču do nivoja plasti nevezane nosilne plasti D32 ter komprimacija z težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 Mpa. | m3 | 718 |  | 0
4.2.8 | Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov vključno s plačilom vseh potrebnih dajatev. | m3 | 712 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
4.3 | Montažna dela
4.3.1 | Dobava in polaganje gladke enoslojne PVC cevi, obodne togosti minimalno 8 kN/m2 - SN 8, z integrirano spojko, izdelane iz PVD materiala v skladu s standardom SIST EN 1401. Vključno z veznim in tesnilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli. (Polaganje po navodilih proizvajalca).
| DN200 | m | 80 |  | 0
| DN315 | m | 360 |  | 0
4.3.2 | Dobava in vgradnja PVC fazonskih elementov
| koleno DN200 - 15° | kom | 6 |  | 0
| koleno DN315 - 15° | kom | 2 |  | 0
| drsna spojka DN 200 | kom | 4 |  | 0
| drsna spojka DN 315 | kom | 4 |  | 0
4.3.3 | Kompletna dobava in montaža cestnih požiralnikov iz betonske cevi DN 400 s peskolovi na betonsko posteljico C25/30 ter LTŽ rešetko 400/400 tipa D (nosilnost 400 kN) vključno s tesnili.
| cestni požiralniki DN 400 - globine 1,50 m | kom | 15 |  | 0
| LTŽ robniška rešetka 400/400 mm, D 400, SIST EN 124-2:2015 | kom | 14 |  | 0
| LTŽ rešetka 400/400 mm, D 400, SIST EN 124-2:2015 | kom | 1 |  | 0
4.3.4 | Dobava in vgradnja betonskih jaškov na betonsko posteljico premera 1000 mm s predizdelano muldo, vtok in iztok v dnu, dimenzije vtoka DN 315 in DN200 za PVC cevi, vključno s tesnilom ter nastavki za PVC cevi. Jaški morajo biti vodotesni in izdelani v skladu s standardom SIST EN 1917. | kom | 16 |  | 0
4.3.5 | Dobava in vgradnja ABC drenažnih cevi (armiranobetonskih cevi) nazivnega premera DN 1600, z integrirano spojko, vključno s pripadajočim tesnilom. (Polaganje po navodilih proizvajalca). | m | 24 |  | 0
4.3.6 | Dobava in vgradnja armiranobetonskega konusa 2000/600. | kom | 4 |  | 0
4.3.7 | Dobava in vgradnja klasičnega LTŽ pokrova DN 600 nosilnosti 400 kN in AB obročem za prenos obtežbe na zemljino. | kom | 6 |  | 0
4.3.8 | Dobava in vgradnja teleskopskega samonivelacijskega LTŽ pokrova DN 600 tipa D (nosilnosti 400 kN) z vgrajenim protihrupnim tesnilnim vložkom in tritočkovnim vzmetnim zapiranjem. Višina samonivelacijskega pokrova je min. 300 mm. Pokrov mora imeti izdelan indikator za vgradnjo v asfalt. Vgradnja zajema ustrezen AB konus in ustrezno LKS tesnilo za vgradnjo med AB konusom in LTŽ pokrovom. Pokrov mora bit skladen s standardom SIST EN 124-2:2015 | kom | 16 |  | 0
4.3.9 | Dobava in kompletna izvedba vgradnje lovilca olj, kot tipska kompaktna naprava ustrezne zmogljivosti z integralnim usedalnikom in separatorjem. Lovilec olj mora imeti pretočno kapaciteto za maksimalni dotok 52 l/s. | kom | 1 |  | 0
4.3.10 | Dobava in kompletna izvedba nastavkov na odprtine lovilca olj. | kom | 6 |  | 0
4.3.11 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala. | m | 360 |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
4.4 | Zaključna in ostala dela
4.4.1 | Izvedba zaščite predvidenega vodovoda z zaščitno jekleno cevjo na mestih, kjer je vodovod pod projektirano kanalizacijo. Ustji zaščitne cevi morata biti vodotesni in odmaknjeni od zunanje stene cevi kanalizacije najmanj 2,5 m na vsako stran. | m | 10 |  | 0
4.4.2 | Preizkus vodotesnosti kanala. | m | 360 |  | 0
4.4.3 | Preizkus vodotesnosti jaškov. | kom | 16 |  | 0
4.4.4 | Preizkus vodotesnosti požiralnikov. | kom | 15 |  | 0
4.4.5 | Snemanje kanala s kamero (upravljalec javne kanalizacije). | m | 360 |  | 0
4.4.6 | Geodetski posnetek izvedene kanalizacije padavinskih odpadnih vod in križanj skladno s "Pravilnikom o obvezni vsebini geodetskega posnetka za vnos v kataster GJI upravljavca" ter vnos v kataster upravljavca infrastrukture. | m | 360 |  | 0
4.4.7 | Izvajanje projektantskega nadzora med gradnjo | ur | 25 |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0

## TK omrezje
Št. | Opis dela | Enota | Količina | Cena na enoto (EUR) | Vrednost brez DDV
5 | Razvoj in zaščita TK omrežja
5.1 | Preddela
5.1.1 | Zakoličba trase projektirane kabelske kanalizacije za TK vod z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe. | m | 480 |  | 0
5.1.2 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov. | kom | 8 |  | 0
5.1.3 | Izvedba križanj z vsemi evidentiranimi vodi in zaščito istih vodov skladno s soglasji ter pod nadzorom upravljavca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca. Obvezno priložiti fotografije vodov! | kom | 6 |  | 0
5.1.4 | Izvedba križanj z vsemi neevidentiranimi vodi in zaščito istih vodov skladno s soglasji ter pod nadzorom upravljavca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca. Obvezno priložiti fotografije vodov! | kom | 3 |  | 0
5.1.5 | Ureditev provizorijev za prehod preko jarkov v času gradnje v skladu s predpisi iz varstva pri delu z možnostjo prenosa in večkratno uporabo. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
5.2 | Zemeljska dela
OPOMBA: Vsi izkopi in transporti izkopanih materialov so izračunani po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsi zasipi materialov so izračunani po prostornini zemljine v vgrajenem in utrjenem stanju.
5.2.1 | Strojni - ročni izkop zrnate kamnine - III. In IV. Kategorije (nasutega kamnitega materiala D125), vključno s potrebnim črpanjem vode iz gradbene jame. | m3 | 470 |  | 0
5.2.2 | Ročno planiranje dna gradbenega jarka. | m2 | 340 |  | 0
5.2.3 | Izdelava peščene posteljice za kanal v projektiranem padcu s strojnim nabijanjem in izravnava do točnosti ± 0,5 cm in debeline 10 cm vključno z dobavo materiala granulacije 4 - 16 mm. | m3 | 40 |  | 0
5.2.4 | Dobava in vgrajevanje peska granulacije 4 - 16 mm za zasip ob cevi do temena in 20 cm nad temenom. | m3 | 80 |  | 0
5.2.5 | Dobava, dovoz in vgrajevanje nevezane nosilne plasti kamnitega drobljenca D32. | m3 | 350 |  | 0
5.2.6 | Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov vključno s plačilom vseh potrebnih dajatev. | m3 | 470 |  | 0
5.2.7 | Kompletna izvedba zaščite elektro in TK vodov, vključno z dobavo in vsemi pomožnimi deli.
| - TK vodi | m | 80 |  | 0
Opomba: Področje utrjenih površin - pločnik, kjer so položeni v ceveh se obbetonirajo z betonom C12/15 v celotni dolžini ter 0,50 m na vsako stran. Kabli položeni neposredno v tleh se zaščitijo s prerezanimi PVC cevmi DN1120 mm in obbetonirajo z betonom C12/15. Izkopi nad komunalnimi vodi naj se vršijo ročno.
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
5.3 | Montažna dela
5.3.1 | Dobava in polaganje gladke enoslojne PVC cevi, obodne togosti minimalno 8 kN/m2 - SN 8, z integrirano spojko, izdelane iz PVD materiala v skladu s standardom SIST EN 1401. Vključno z veznim in tesnilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli. (Polaganje po navodilih proizvajalca).
| DN110 | m | 60 |  | 0
5.3.2 | Dobava in vgradnja PEHD cevi, nazivnega zunanjega premera DN 50, vključno s spojko in s pripadajočim materialom ter vsemi pomožnimi deli. (Polaganje po navodilih proizvajalca) | m | 960 |  | 0
5.3.3 | Dobava in vgradnja čepov na slepe kanalizacijske priključke.
| - DN110 | kom | 2 |  | 0
| - DN50 | kom | 8 |  | 0
5.3.4 | Dobava, izdelava in vgradnja betonskih jaškov iz betonskih cevi višine 1,00 m. Vključno z izdelavo betonske plošče iz betona C 20/25, debeline 15 cm in velikosti 1,0 x 1,0 m.
| - DN1000 | kom | 8 |  | 0
5.3.5 | Dobava in vgradnja povoznega LTŽ pokrova DN 600 s pokrovom na zaklep ter vgrajenim tesnilom v predfabricirano izdelano ležišče tesnila, nosilnosti 400 kN. | kom | 8 |  | 0
5.3.6 | Dobava in polaganje opozorilnega traku z nazivom upravljavca TK omrežja 50 cm nad temenom kanala. | m | 480 |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
5.4 | Zaključna in ostala dela
5.4.1 | Geodetski posnetek izvedene kabelske kanalizacije in križanj ter vnos v kataster, skladno z navodili za izdelavo podzemnega katastra.. | m | 480 |  | 0
5.4.2 | Izvajanje projektantskega nadzora med gradnjo | ur | 15 |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ RAZVOJ IN ZAŠČITA TK OMREŽJA |  |  |  | 0

## JR Gradbeni del
Št. | Opis dela | Enota | Količina | Cena na enoto (EUR) | Vrednost brez DDV
6 | Javna/cestna razsvetljava (gradbena dela)
6.1 | Preddela
6.1.1 | Zakoličba trase projektirane javne/ cestne razsvetljave z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe. | m | 580 |  | 0
6.1.2 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov. | kom | 20 |  | 0
6.1.3 | Izvedba križanj z vsemi evidentiranimi vodi in zaščito istih vodov skladno s soglasji ter pod nadzorom upravljavca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca. Obvezno priložiti fotografije vodov! | kom | 3 |  | 0
6.1.4 | Izvedba križanj z vsemi neevidentiranimi vodi in zaščito istih vodov skladno s soglasji ter pod nadzorom upravljavca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca. Obvezno priložiti fotografije vodov! | kom | 3 |  | 0
6.1.5 | Ureditev provizorijev za prehod preko jarka v času gradnje v skladu s predpisi iz varstva pri delu z možnostjo prenosa in večkratno uporabo. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
6.2 | Zemeljska dela
OPOMBA: Vsi izkopi in transporti izkopanih materialov so izračunani po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsi zasipi materialov so izračunani po prostornini zemljine v vgrajenem in utrjenem stanju.
6.2.1 | Strojni - ročni izkop zrnate kamnine - III. In IV. Kategorije (nasutega kamnitega materiala D125), vključno s potrebnim črpanjem vode iz gradbene jame. | m3 | 350 |  | 0
6.2.2 | Ročno planiranje dna gradbenega jarka. | m2 | 290 |  | 0
6.2.3 | Izdelava peščene posteljice za cevovod v projektiranem padcu s strojnim nabijanjem in izravnava do točnosti ± 0,5 cm in debeline 10 cm vključno z dobavo materiala granulacije 4 - 16 mm. | m3 | 29 |  | 0
6.2.4 | Dobava in vgrajevanje peska granulacije 4 - 16 mm za zasip ob cevi do temena in 30 cm nad temenom. | m3 | 60 |  | 0
6.2.5 | Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov vključno s plačilom vseh potrebnih dajatev. | m3 | 350 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
6.3 | Zaključna in ostala dela
6.3.1 | Geodetski posnetek izvedene javne/ cestne razsvetljave in križanj ter vnos v kataster, skladno z navodili za izdelavo podzemnega katastra.. | m | 580 |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ JAVNA/ CESTNA RAZSVETLJAVA (GRADBENA DELA) |  |  |  | 0

## Ureditev 20-1 kV kablovodov
Št. | Opis dela | Enota | Količina | Cena na enoto (EUR) | Vrednost brez DDV
7 | Ureditev 20-1 kV kablovodov
7.1 | Material
7.1.1 | KINETA ZA KABEL 2X FI100 1M | kom | 31 |  | 0
7.1.2 | CEV PVC GL.ZAŠ.160/6000 S TES. | m | 536 |  | 0
7.1.3 | POKROV LTŽ 80x80CM 400KN ELEKTR. | kom | 5 |  | 0
7.1.4 | DISTANČNIK ZA PVC CEV 160 | kom | 84 |  | 0
7.1.5 | CEV HDPE GLADKA 2X50 V KOLUTU | m | 270 |  | 0
7.1.6 | OBJEMKA ZAŠČITNA KSHR 160/150 | kos | 40 |  | 0
| SKUPAJ MATERIAL |  |  |  | 0
7.2 | Gradbena dela
7.2.1 | lzkop jarkov ... po opisu -zemlja IV. ktg: skala v razpadanju (preperele stene, razpadli skrilavec) | m3 | 240 |  | 0
7.2.2 | lzkop jarkov ... po opisu -zemlja IV. ktg: skala v razpadanju (preperele stene, razpadli skrilavec) | m3 | 10 |  | 0
7.2.3 | Zasip jarkov, jam z izkopanim materialom III./IV. ktg ...po opisu | m3 | 195 |  | 0
7.2.4 | Dobava, prevoz in vgradnja betona ... po opisu - Beton C 8/10, (0 do 16 mm) | m3 | 27 |  | 0
7.2.5 | Polaganje cevi za optiko (PE-HD) fi 2 x 50/3,7 mm ... po opisu - Cev fi 2x50/3,7 mm | m | 270 |  | 0
7.2.6 | Zakoličenje dolžinskega objekta - nadzemni dolžinski objekt do vključno 300m | m | 280 |  | 0
7.2.7 | Polaganje rdečih energetskih PVC cevi ... po opisu - Cev fi 160/4,7 mm | m | 536 |  | 0
7.2.8 | Polaganje dvodelnih kabelskih kinet - enakovredne tip KSHR-Dietzel Univolt... po opisu - Kineta 110 mm | m | 31 |  | 0
7.2.9 | Polaganje dvodelnih kabelskih kinet - enakovredne tip KSHR-Dietzel Univolt ... po opisu - Kineta 160 mm | m | 40 |  | 0
7.2.10 | Nakladanje in odvoz odvečnega, zrušenega ali demontiranega materiala na deponijo ... po opisu | m3 | 50 |  | 0
7.2.11 | Strošek dep. zemlje | m3 | 50 |  | 0
7.2.12 | lzdelava jaškov po načrtu - dobava in vgradnja, razen LŽ pokrov - Beton. jašek 1600x1600x1500mm - po opisu | kos | 4 |  | 0
7.2.13 | lzdelava jaškov po načrtu, dobava in vgradnja - razen LŽ pokrov - Beton. jašek 2000x2000x1800mm - po opisu | kos | 1 |  | 0
7.2.14 | Vgradnja LTŽ pokrova ... po opisu - LŽ pokrov 800 x 800 mm, 400 kN (z napisom "ELEKTRIKA") | kos | 5 |  | 0
7.2.15 | Zakoličba TK vodov | kos | 1 |  | 0
7.2.16 | Zakoličba vodovoda | m | 3 |  | 0
7.2.17 | Zakoličba kanalizacije | kos | 2 |  | 0
7.2.18 | Zatravitev površin po končanem zasipu-s travnim semenom - Povprečje 1 kg semena za 30m2 | m2 | 750 |  | 0
7.2.19 | Rezkanje asfalta | m2 | 35 |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  | 0
7.3 | Avto vožnje
7.3.1 | osebno vozilo 1-1900 cm3 | km | 250 |  | 0
7.3.2 | tovorno vozilo do 2,5T | km | 100 |  | 0
7.3.3 | delovno vozilo 1900-2500 cm3 | km | 250 |  | 0
| SKUPAJ AVTO VOŽNJE |  |  |  | 0
| SKUPAJ UREDITEV 20-1 kV KABLOVODOV |  |  |  | 0

## JR Elektro del
Št. | Opis dela | Enota | Količina | Cena na enoto (EUR) | Vrednost brez DDV
8 | Javna/cestna razsvetljava (elektro dela)
8.1 | (dobava in montaža)
8.1.1 | Pripravljalna dela na gradbišču, sodelovanje in koordinacija pri pripravi kabelske trase za JR z izvajalcem zemeljskih in gradbenih del. | kpl | 1 |  | 0
8.1.2 | Izvedba navezave nove JR na obstoječe prižigališče. Navezava se izvede na obstoječem kandelabru JR. V ceni zajeti tudi izvedbo preboja v obstoječ kandelaber, povezavo novega valjanca z obstoječim valjancem in ves drobni ter pritrdilni material | kpl | 1 |  | 0
8.1.3 | Izvedba prekinitve napajanja na zadnjem kandelabru izven območja ureditve (odklop kabla obstoječega napajanja iz drugega prižigališča) | kpl | 1 |  | 0
8.1.4 | Dobava, postavitev in zalitje vsadnega pocinkanega kandelabra, nadzemne višine 6 m (celotna dolžina 6.8 m). V ceni je potrebno upoštevati tudi strošek dvigala HIAB z košaro. | kom | 14 |  | 0
8.1.5 | Izdelava temelja za vsadni kandelaber, komplet z izkopom, izdelavo betonskega podložnega temelja, postavitev betonske cevi fi 50 in dolžine 1 m za jašek, obbetoniranje cevi z betonom in izdelavo venca. | kpl | 14 |  | 0
8.1.6 | Dobava in montaža priključne plošče v kandelabru s priključno sponko za kable do preseka 25 mm2 in varovalnim elekmentom 4 A, kot npr. PVE-4/25 -1 | kpl | 14 |  | 0
8.1.7 | Dobava in polaganje vodnika NAYY-J 4x16+2,5 mm2 v izolirne cevi v cestišču in v uvodnice kandelabrov do priključne plošče v kandelabru | m | 585 |  | 0
8.1.8 | Dobava in polaganje vodnika NYY-J 3x1,5mm2, kompet z zaščitno euroflex cevjo v kandelaber od priključitve plošče v kandelabru do svetilke. | m | 95 |  | 0
8.1.9 | Dobava, montaža in priklop cestnih LED svetilk, kot npr. Sloluks SH2-035-0441-M01-13111 ali enakovredno, 4410 lm, 4000K, 35W, IP66, IK09, zivljenjska doba večja od 50.000ur , spodaj ravno steklo ULOR = 0, z možnostjo redukcije na 50% brez krmilnega voda (predprogramirano v LED napajalniku), komplet s konzolo za montažo na kandelaber. | kos | 9 |  | 0
8.1.10 | Dobava, montaža in priklop cestnih LED svetilk, kot npr. Sloluks SH2-035-0441-M01-11111 ali enakovredno, 4410 lm, 4000K, 35W, IP66, IK09, zivljenjska doba večja od 50.000ur, spodaj ravno steklo ULOR = 0, brez redukcije, komplet s konzolo za montažo na kandelaber. | kos | 4 |  | 0
8.1.11 | Dobava, montaža in priklop cestnih LED svetilk, kot npr. Sloluks SH2-035-0441-F31-11111 ali enakovredno, 4410 lm, 4000K, 35W, IP66, IK09, zivljenjska doba večja od 50.000ur, spodaj ravno steklo ULOR = 0, brez redukcije, komplet s konzolo za montažo na kandelaber. | kos | 1 |  | 0
8.1.12 | Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25 x 4 mm v izkopan jarek | m | 625 |  | 0
8.1.13 | Dobava in montaža inox križnih sponk za valjanec. | kos | 32 |  | 0
8.1.14 | Dobava in polaganje žice P/F-y 16mm2. | m | 55 |  | 0
8.1.15 | Izvedba vijačnih spojev valjanca s kandelabri, z dvema vijakoma M8, komplet s spojnim materialom. | kos | 14 |  | 0
8.1.16 | Izvedba vijačnih spojev valjanca ali žice P/F-y 16mm2 z obstoječimi kovinskimi masami (npr. ograjami ipd) ob trasi | kos | 22 |  | 0
8.1.17 | Dobava in polaganje opozorilnega traku v izkopan jarek. | m | 585 |  | 0
8.1.18 | Dobava in montaža antikorozijske zaščite (bitumen). | kg | 4 |  | 0
8.1.19 | Dobava in polaganje trdih PE cevi, SN8, komplet z vlečno vrvjo, spojnim in pritrdilnim materialom:
- | cev fi 110 | m | 55 |  | 0
- | cev fi 70 | m | 1060 |  | 0
- | cev fi 25 | m | 250 |  | 0
8.1.20 | Izgradnja betonskega jaška BC fi60, h=100 cm, komplet z izkopom, poravnavo in utrjevanjem zemljine pred montažo in obsutjem in utrjevanjem po plasteh s primernim materialom, z izdelavo AB venca z vgrajenim LŽ pokrovom "Elektrika" nosilnosti C 250 in ureditvijo zemljišča. | kpl | 4 |  | 0
8.1.21 | Izgradnja betonskega jaška BC fi60, h=100 cm, komplet z izkopom, poravnavo in utrjevanjem zemljine pred montažo in obsutjem in utrjevanjem po plasteh s primernim materialom, z izdelavo AB venca z vgrajenim LŽ pokrovom "Elektrika" nosilnosti D 400 in ureditvijo zemljišča. | kpl | 2 |  | 0
8.1.22 | Izvedba pregledov, preskusov in meritev na instalaciji, izvedba meritev ozemljitve ter izdelava dokazila o zanesljivosti. | kos | 1 |  | 0
8.1.23 | Geodetski posnetek trase v dolžini 300 m in stojnih mest kandelabrov, ter vnos v kataster podzemnih vodov. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ Javna/cestna razsvetljava (elektro dela) : |  |  |  | 0