## Jaki tok
PROJEKTANTSKI POPIS MATERIALA IN DEL
JAKI TOK DOBAVA IN MONTAŽA
zap. št. | Opis postavke | Ponujeni drugi ustrezni material/delo | enota | količina | cena/enoto | Skupaj
SVETILKE s pritdilnim priborom
1. | S1 LED Svetilka Intra 106 PR 30W 840 |  | kos | 10 | 0 | 0
2. | S2 LED Svetilka Intra 106 PR 30W 830 |  | kos | 58 | 0 | 0
3. | S3 LED Intra Downlight NITOR 15W 830 |  | kos | 35 | 0 | 0
4. | S4 LED Intra Downlight NITOR 11W 830 |  | kos | 10 | 0 | 0
5. | S5 LED Linijska Svetilka nad lijakom 14W 830 |  | kos | 11 | 0 | 0
6. | S6 LED Svetilka zunanja 18W IP55 po izboru Arhitekta |  | kos | 7 | 0 | 0
7. | S7 LED Svetilka stenska 18W po izboru Arhitekta |  | kos | 7 | 0 | 0
8. | S8 LED Svetilka nodgradna 5700 IP65 27W |  | kos | 8 | 0 | 0
9. | S9 LED Svetilka nodgradna 5700 IP65 48W |  | kos | 2 | 0 | 0
10. | Svetilka varnostna 11W z Akumolatorjem avtonomije 3h |  | kpl | 31 | 0 | 0
11. | Izpusti za svetilke ( kabel se zaključi na zaščitne sponke [L,N,Pe]:
| - stropna ali stenska |  | kos | 179 | 0 | 0
12. | Montaža svetilk |  | kos | 179 | 0 | 0
13. | Nepredvidena dodatna dela pri montaži svetilk, po dogovoru z odgovornim nadzornim organom in z vpisom v gradbeni dnevnik, obračunana po dejanskih vgrajenih količinah, ocenjeno |  | % | 5 | 0 | 0
14. | Drobni nespecificirani material, transportni in manipulativni stroški, funkcionalni preizkus vseh tokokrogov in delovanja zaščitnih sistemov |  | % | 5 | 0 | 0
| SKUPAJ RAZSVETLJAVA |  |  |  |  | 0
INSTALACIJSKI MATERIAL
1. | Kabel s Cu vodniki - 0,5 kV položen v cevi
| NYM-J 3 x 1.5mm2 |  | m | 1900 | 0 | 0
| NYM-J 4 x 1.5mm2 |  | m | 800 | 0 | 0
| NYM-J 5 x 1.5mm2 |  | m | 200 | 0 | 0
| NYM-J 3 x 2.5mm2 |  | m | 1400 | 0 | 0
| NYM-J 5 x 2.5mm2 |  | m | 200 | 0 | 0
| NYM-J 5 x 6mm2 |  | m | 100 | 0 | 0
| NYY-J 5 x 25mm2 |  | m | 50 | 0 | 0
Signalno - komunikacijski kabli položeni v cevi:
| Liycy 2*0,75mm2 za termostate |  | m | 100 | 0 | 0
2. | Instalacijska trda plastična gibljiva rebrasta cev, položena v zid, komplet z dozami in pritrdilnim materialom
| RB 16 |  | m | 1450 | 0 | 0
| Samougasna 16 |  | m | 1200 | 0 | 0
| RB 23 |  | m | 200 | 0 | 0
| RB 32 |  | m | 40 | 0 | 0
| SF 60 |  | m | 80 | 0 | 0
3. | Podometno stikalo MODUL - kot TEM, 250V, 16A skupaj z dozo, montažnim in okrasnim okvirjem beli
| navadno |  | kos | 13 | 0 | 0
| menjalno |  | kos | 40 | 0 | 0
| križno |  | kos | 8 | 0 | 0
| tipka Gor/Dol za pogon žaluzij |  | kos | 30 | 0 | 0
4. | Podometno stikalo MODUL - kot TEM, 250V, 16A skupaj z dozo, montažnim in okrasnim okvirjem beli IP44
| navadno |  | kos | 12 | 0 | 0
5. | Senzorsko stikalo nadometno 16A za zunanjo montažo |  | kos | 4 | 0 | 0
| Senzorsko stikalo nadometno 16A |  | kos | 25 | 0 | 0
6. | Podometna vtičnica MODUL. Vtičnice morajo imeti blokado enojnega vtika. Kot TEM skupaj z dozo, montažnim in okrasnim okvirjem
| 250V, 16A, 1P+N+PE |  | kos | 54 | 0 | 0
| 250V, 16A, 1P+N+PE IP44 |  | kos | 4 | 0 | 0
7. | Vtičnica za montažo v parapetni kanal
| 250V, 16A, 1P+N+PE BELA DVOJNA |  | kos | 5 | 0 | 0
| 250V, 16A, 1P+N+PE BELA TROJNA |  | kos | 5 | 0 | 0
8. | Parapetni kanal dim 178x65mm s pregrado |  | m | 12 | 0 | 0
9. | Priključki
| Priključek za Žaluzije |  | kos | 30 | 0 | 0
| Priključek za razne porabnike 3p, 5p |  | kos | 16 | 0 | 0
| Priključek za temostat |  | kos | 5 | 0 | 0
10. | Podometna doza za izenačevanje potencialov, komplet s Cu zbiralko in pritrdilnim materialom - dobava in montaža (DIP) |  | kos | 4 | 0 | 0
11. | Vodnik P-Y za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas, položen prosto ali uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi
| - P/F-Y 6 (HO7V-K) |  | m | 300 | 0 | 0
| - P/F-Y 10 (HO7V-K) |  | m | 160 | 0 | 0
| - P/F-Y 16 (HO7V-K) |  | m | 80 | 0 | 0
12. | Povezava kovinskih mas z vodnikom za izenačevanje potencialov, komplet z ustreznimi objemkami in pritrdilnim materialom
| -z vijačenjem |  | kos | 30 | 0 | 0
13. | Podometna razvodna doza, komplet z uvodnicami in pritrdilnim priborom za v beton ali zidano steno - dobava in montaža
| - fi 78 mm |  | kos | 60 | 0 | 0
14. | Tesnilna masa oz. požarna malta oz. požarne vraćke za tesnenje prebojev skozi požarne sektorje |  | kg | 15 | 0 | 0
15. | Kabelska polica skupaj s konzolami in pritrdilnim materialom
| PK200 |  | m | 40 | 0 | 0
16. | Nepredvidena dodatna dela pri montaži po dogovoru z odgovornim nadzornim organom in z vpisom v gradbeni dnevnik, obračunana po dejanskih vgrajenih količinah, ocenjeno |  | % | 5 | 0 | 0
17. | Drobni nespecificirani material, transportni in manipulativni stroški, funkcionalni preizkus vseh tokokrogov in delovanja zaščitnih sistemov |  | % | 5 | 0 | 0
| SKUPAJ INSTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  |  | 0
RAZDELILCI
1. | Dobava in montaža podometne razdelilne omare R-N s prostorom za 96 varovalk. V razdelilec se vgradi sledeča oprema:
- omara po opisu - 1 kos
- glavno stikalo 63A, 3p - 1kos
- Fi stikalo 63/0,03A, 4p - 1kos
- odvodnik prenapetosto PROTEC-C - 4kos
- enopolni instalacisjki odklopnik 10A,1p,B - 20 kos
- enopolni instalacisjki odklopnik 16A,1p,C - 22 kos
- tropolni instalacisjki odklopnik 16A,3p,C - 3 kos
- tropolni instalacisjki odklopnik 20A,3p,C - 1 kos
- tropolni instalacisjki odklopnik 25A,3p,C - 1 kos
- kombinirano zaščitno stikalo KZS10/0,01A, 2p,B - 7 kos
- N zbiralka
- Pe zbiralka
- vezni in pritrdilni material, preizkus
| SKUPAJ R-N |  | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža podometne razdelilne omare R-P s prostorom za 24 varovalk. V razdelilec se vgradi sledeča oprema:
- omara po opisu - 1 kos
- glavno stikalo 63A, 3p - 1kos (montirana na vratih Razdelilca)
- N zbiralka
- Pe zbiralka
- vezni in pritrdilni material, preizkus
| SKUPAJ R-N |  | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Nepredvidena dodatna dela pri montaži po dogovoru z odgovornim nadzornim organom in z vpisom v gradbeni dnevnik, obračunana po dejanskih vgrajenih količinah, ocenjeno |  | % | 5 | 0 | 0
4. | Drobni nespecificirani material, transportni in manipulativni stroški, funkcionalni preizkus vseh tokokrogov in delovanja zaščitnih sistemov |  | % | 5 | 0 | 0
| SKUPAJ RAZDELILCI |  |  |  |  | 0
OZEMLJILO in STRELOVODNA INSTALACIJA
1. | Valjanec RF 30x3,5mm - Temeljno ozemljilo |  | m | 200 | 0 | 0
2. | Valjanec RF 30x3,5mm - Krožno ozemljilo |  | m | 160 | 0 | 0
3. | Merilno mesto |  | kos | 10 | 0 | 0
4. | Bitumen |  | kg | 5 | 0 | 0
5. | Dobava in montaža podometne glavne doze za izenačitev potenciala - GIP doza, komplet z Cu zbiralko |  | kos | 1 | 0 | 0
6. | Žica Al-Legura fi 8mm |  | m | 280 | 0 | 0
7. | Podstavki za žico |  | m | 250 | 0 | 0
8. | Zidni nosilec |  | m | 40 | 0 | 0
9. | Križna sponka Žica/žica RF |  | m | 40 | 0 | 0
10. | Križna sponka Trak/Trak RF |  | m | 20 | 0 | 0
11. | Mehanska zaščita |  | kos | 10 | 0 | 0
12. | Nepredvidena dodatna dela pri montaži po dogovoru z odgovornim nadzornim organom in z vpisom v gradbeni dnevnik, obračunana po dejanskih vgrajenih količinah, ocenjeno |  | % | 5 | 0 | 0
13. | Drobni nespecificirani material, transportni in manipulativni stroški, funkcionalni preizkus vseh tokokrogov in delovanja zaščitnih sistemov |  | % | 5 | 0 | 0
| SKUPAJ OZEMLJILO in STRELOVODNA INSTALACIJA |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  | kpl | 1 |  | 0
OPOMBA
Za vse postavke velja dobava in montaža.

## TELEFONIJA, PC
PROJEKTANTSKI POPIS MATERIALA IN DEL
TELEFONIJA, PC DOBAVA in MONTAŽA
zap. št. | Opis postavke | Ponujeni drugi ustrezni material/delo | enota | količina | cena/enoto | Skupaj
INSTALACIJSKI MATERIAL
1. | Signalno komunikacijski kabel:
| UTP cat. 6 |  | m | 1600 | 0 | 0
2. | Kabel optični 12 vlakem MM |  | m | 50 | 0 | 0
3. | Instalacijska trda plastična gibljiva rebrasta cev, položena v zid, komplet z dozami in pritrdilnim materialom
| RB 16 |  | m | 600 | 0 | 0
| Samougasna 16 |  | m | 800 | 0 | 0
4. | Komunikacijska vtičnica , UTP RJ45, kat.6e, s protiprašno zaščito |  | kos | 53 | 0 | 0
5. | Kabelska polica skupaj s konzolami in pritrdilnim materialom
| PK100 |  | m | 40 | 0 | 0
6. | Parapetni kanali so zajeti v popisu Jakega toka |  | m | 0 | 0 | 0
7. | Nepredvidena dodatna dela pri montaži po dogovoru z odgovornim nadzornim organom in z vpisom v gradbeni dnevnik, obračunana po dejanskih vgrajenih količinah, ocenjeno |  | % | 5 | 0 | 0
8. | Drobni nespecificirani material, transportni in manipulativni stroški, funkcionalni preizkus vseh tokokrogov in delovanja zaščitnih sistemov |  | % | 5 | 0 | 0
| SKUPAJ INSTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  |  | 0
OMARE
1. | Za KO se namesti rack omara s steklenimi vraticami dim 200x60x60cm
- vtičnica 230V/16A za DIN letev - 9 kos
- patch panel 24 port - 4kos
- optični panel 12 port - 1kos
- organizator kablov - 9kos
- zaključevanje UTP cat 6. Kablov 53 kos
- patch kabel 1,5m - 53 kos
- switch 24port - 2 kos
- POE switch 24port - 1 kos
- UPS naprava 1000VA
| SKUPAJ |  | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Nepredvidena dodatna dela pri montaži po dogovoru z odgovornim nadzornim organom in z vpisom v gradbeni dnevnik, obračunana po dejanskih vgrajenih količinah, ocenjeno |  | % | 5 | 0 | 0
3. | Drobni nespecificirani material, transportni in manipulativni stroški, funkcionalni preizkus vseh tokokrogov in delovanja zaščitnih sistemov |  | % | 5 | 0 | 0
| SKUPAJ OMARE |  |  |  |  | 0
OPOMBA
Za vse postavke velja dobava in montaža.
| SKUPAJ TELEFONIJA, PC |  | kpl | 1 |  | 0

## VAROVANJE
PROJEKTANTSKI POPIS MATERIALA IN DEL
PROTIVLOMNO VAROVANJE
zap. št. | Opis postavke | Ponujeni drugi ustrezni material/delo | enota | količina | cena/enoto | Skupaj
1. | IP Alarmna centrala je obstoječa |  | kos | 1 | 0 | 0
2. | IP POE LCD tipkovnica Šifrator |  | kos | 1 | 0 | 0
3. | IP POE Kombinirani IR+MW javljalnik premika |  | kos | 16 | 0 | 0
4. | Signalno komunikacijski kabel:
| UTP cat. 6 |  | m | 500 | 0 | 0
5. | Fleksibilne rebraste PVC cevi, (komplet s polaganjem v litem betonu ali podometno).
| f 16 mm |  | m | 500 | 0 | 0
6. | Montaža elementov sistema na pripravljene instalacije, programiranje, spuščanje v pogon, poučitev zadolženega osebja o uporabi in primopredaja |  | kpl | 1 | 0 | 0
7. | Programiranje centralne enote |  | kpl | 1 | 0 | 0
8. | Nepredvidena dodatna dela pri montaži po dogovoru z odgovornim nadzornim organom in z vpisom v gradbeni dnevnik, obračunana po dejanskih vgrajenih količinah, ocenjeno |  | % | 5 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ SISTEM VAROVANJA |  | kpl | 1 |  | 0

## DOKUMENTACIJA
PROJEKTANTSKI POPIS MATERIALA IN DEL
DOKUMENTACIJA
zap. št. | Opis postavke | Ponujeni drugi ustrezni material/delo | enota | količina | cena/enoto | Skupaj
MERITVE
1. | Funkcionalni preizkusi, instalacijske meritve in spuščanje v pogon vseh jako točnih instalacij |  | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Funkcionalni preizkusi, meritve in spuščanje v pogon instalacij telefonije in ostalega šibkega toka |  | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Meritev ozemljitvene upornosti in strelovodne instalacije po končanih delih in izdaja merilnega zapisnika |  | kpl | 1 | 0 | 0
SKUPAJ MERITVE
TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
1. | Izdelava izvršilnih načrtov PID v 3 izvodih |  | kpl | 1 | 0 | 0
SKUPAJ TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
| SKUPAJ DOKUMENTACIJA |  | kpl | 1 |  | 0

## REKAPITULACIJA
PROJEKTANTSKI POPIS MATERIALA IN DEL
REKAPITULACIJA
| JAKI TOK | kpl | 1 | 0
| TELEFONIJA, PC | kpl | 1 | 0
| VAROVANJE | kpl | 1 | 0
| DOKUMENTACIJA | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ ELEKTROINSTALACIJE | KPL | 1 | 0