## gradb. dela
Investitor:
OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7, 2360 RADLJE OB DRAVI
Objekt:
OBNOVA STREHE IN VERTIKALNE FASADE
NA OBJEKTU CENTER RADLJE
PONUDBENI PREDRAČUN - POPIS DEL
REKAPITULACIJA
1. | Gradbena dela |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
| DDV | % |  | 0
| SKUPAJ v EUR: |  |  | 0
|  | enota | količina | cena/kos | cena
1. | Stroški priprave gradbišča, skladno z varnostno tehničnim načrtom | kompl. | 1 | 0 | 0
2. | Postavite delovnega odra (tudi za fasado) | m2 | 900 | 0 | 0
3. | Odrkivanje strehe (salonit Internit) na dvorišče, upoštevati potrebno ukrepe za opravljanje z azbestom | m2 | 960 | 0 | 0
4. | Demontaža strelovoda in montaža istega | m | 150 | 0 | 0
5. | Demontaža linijskih snegobranov | m | 100 | 0 | 0
6. | Odvoz na trajno deponijo | kompl. | 1 | 0 | 0
7. | Demontaža letev (5 x 4), letvano na cca. 20cm | m2 | 960 | 0 | 0
8. | Demontaža kleparskih del | m2 | 960 | 0 | 0
9. | Delno ravnanje ostrešja in fasade | m2 | 960 | 0 | 0
10. | Dodatna izolacija 5cm | m2 | 960 | 0 | 0
11. | Montaža desk 1" ali OSB plošč na streho | m2 | 590 | 0 | 0
12. | Dobava in montaža paropropustne folije | m2 | 960 | 0 | 0
13. | Montaža letev 8 x 5 | m2 | 590 | 0 | 0
14. | Montaža četev 5 x 4 | m2 | 960 | 0 | 0
15. | Strešna kritina in fasada v isti kvaliteti in iz istega materiala (z vsemi elementi in zračniki) | m2 | 960 | 0 | 0
16. | Dobava in montaža prezračev. mrežice | m2 | 960 | 0 | 0
17. | Dobava in montaža odkapne pločevine | m | 110 | 0 | 0
18. | Obnova žlot R.Š. 60 cm, z siko folijo ali drugim podobnim materialom | m | 110 | 0 | 0
19. | Montaža strešne kritine in fasade | m2 | 960 | 0 | 0
20. | Demontaža in ponovna montaža strešnih oken | kos | 5 | 0 | 0
21. | Dobava in montaža grebena | kos | 28 | 0 | 0
22. | D+M točkovni snegobrani | kos | 800 | 0 | 0
23. | Ostala kleparska dela in zaključki (odvisno od vrste kritine in posameznih arhitektskih rešitev | kompl. | 1 | 0 | 0
24. | Nepredvidena dela 10% | % | 10 | 0 | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | 0
OPOMBA: Gre za obnovo obstoječe strehe in vertikalne fasade na objektu, zato mora biti material strehe in vertikalne fasade iz internit plošč- podobne barve, enako kot je na objektu nameščeno sedaj. Vsi žlebovi in zaključki v bakreni izvedbi se prevlečejo s sika folijo.